## 초자류
□ 초자류(180종)
번호 | 품명 | Catalog NO. | 단위 | 주문수량 | 제조회사 | 용도
1 | 증류수통 | 02-963-2B | ea | 6 | Fisher Scientific | BOD
2 | 전기기포발생기 | DK-3000 | ea | 2 | 대광전자 | BOD
3 | BOD Probe, Reconditioning Kit | 5238 | ea | 5 | YSI | BOD 전극 Probe
4 | 니트릴장갑 | #N192, Medium | 200매/pk | 10 | High-Five | COD
5 | 모나미 유성 매직(검정색) | M9.A03887 | ea | 5 | Daihan | BOD/COD
6 | 손 세척제 | O3.575268 | ea | 10 | Oxy | 기타
7 | 라벨프린터 | PRIFLA OK730 | ea | 1 | Epson | 라벨프린터
8 | 엡손 라벨테이프-흰색(4mm) | SS4K | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
9 | 엡손 라벨테이프-흰색(6mm) | SS6K | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
10 | 엡손 라벨테이프-흰색(9mm) | SS9K | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
11 | 엡손 라벨테이프-흰색(12mm) | SS12K | ea | 5 | Epson | 라벨프린터
12 | 엡손 라벨테이프-흰색(18mm) | SS18K | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
13 | 엡손 라벨테이프-흰색(24mm) | SS24K | ea | 5 | Epson | 라벨프린터
14 | 엡손 라벨테이프-노랑(4mm) | SC4Y | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
15 | 엡손 라벨테이프-노랑(6mm) | SC6Y | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
16 | 엡손 라벨테이프-노랑(9mm) | SC9Y | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
17 | 엡손 라벨테이프-노랑(12mm) | SC12Y | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
18 | 엡손 라벨테이프-노랑(18mm) | SC18Y | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
19 | 엡손 라벨테이프-노랑(24mm) | SC24Y | ea | 3 | Epson | 라벨프린터
20 | 차량용고속충전기 | EP-LN915U | ea | 4 | 삼성 | 출장차량용
21 | 차량용고속충전기 | EP-dg950CBE | ea | 8 | 삼성 | 출장차량용
22 | 차량용고속충전기 | ECB-DU4AWE | ea | 4 | 삼성 | 출장차량용
23 | 2mL Vail Cap | 5182-0717 | 100ea/pk | 20 | Agilent | GC/Vial
24 | Acrodisc MS Syringe Filter | MS-3201 | 50ea/pk | 5 | Pall Corporation | LC/MS
25 | Canted Coil Spring | 1460-2571 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
26 | Conical Centrifuge Tube | 8082-50 | 12ea/pk | 1 | Pyrex | 전처리용 농축 용기
27 | Bottletop | DK-010TA | set | 6 | 대경사이언스 | LC/MS 용매병 뚜껑
28 | Bottletop(2) | DK-010TA(2) | set | 2 | 대경사이언스 | LC/MS 용매병 뚜껑
29 | 마데카솔 | 4251459899 | 3ea/pk | 2 | 동국제약 | 구급약품
30 | 네오스프린, 미국응급처치 연고 4종 | 4284449460 | 4종/pk | 2 | 네오스프린 | 화상 응급처치 연고
31 | 더밴드에이(아크리놀반창고) | 더밴드에이(표준형/대용량) | 80ea/pk | 12 | ㈜아텍스 | 반창고
32 | 픽스롤 (non-woven) | 픽스롤 (10cm x 10m) | 1box/roll | 2 | ㈜영케미칼 | 밴드
33 | 긴핸들면봉 | DH.SW01013 | 100ea/pk | 10 | Daihan | 세척용
34 | 뚜껑달린 상자 | N2.NLC902, 45L | ea | 10 | Daihan | 토양보관용
35 | 니켈도가니 130mL | BC.8107 | ea | 5 | Bochem | 토양불소
36 | 니켈도가니 두껑 130mL | BC.8187 | ea | 5 | Bochem | 토양불소
37 | Centrifuge Tubes(15ml) | 114823 | 250ea/1pk | 8 | Brand | 중금속분석(시료)
38 | Centrifuge Tubes(50ml) | 114822 | 250ea/1pk | 12 | Brand | 중금속(전처리시료)
39 | Syringe Filter | No.4614, 0.45 ㎛ | 50ea/pk | 5 | PALL Life Sciences | 전처리
40 | Gas Leak Tester | C7.RADIA | 160mL/ea | 5 | Daihan | 가스안전
41 | 정전기방지 토시 | AS7.651.01 | ea | 5 | Daihan | 중금속
42 | 롤-타입 광역 만능 시험지 | J2.046.5 | ea | 10 | Daihan | 시험분석
43 | 페트리디쉬(일회용멸균) | 10050 | 500ea/box | 5 | SPL | 미생물
44 | Autoclave Indicator Tape | ART.01052-00 | ea | 5 | KARTELL | 미생물
45 | 커버글라스/여과지용 핀셋 | US.3110 | ea | 2 | Usbeck | 미생물
46 | S-Pak Membrane Filter | HAWG047S5 | 600ea/box | 3 | Millipore | 미생물
47 | Filtration Funnels with EZ-Pak | F9NN37617 | box | 2 | Millipore | 미생물
48 | 호일랩 | 1363082251 | ea | 6 | G마켓 | 미생물
49 | 여과병, FK1050-5000 | 0015_00008 | ea | 1 | JOYLAB | 미생물
50 | 비이커(동성과학)BK1010-1000 | 0006_00011 | ea | 3 | JOYLAB | 미생물
51 | Treated ioculating loop and needles | J1.l011.001 | 20ea/pk | 10 | JetBiofil | 미생물
52 | 스텐선 바스켓 (Stainless steel wire baskets) | SL.Bas7033 | ea | 2 | DAIHAN | 미생물
53 | 멸균 코니칼튜브 | ST.3206 | 25ea/pk | 3 | stockwell | 미생물
54 | Eppendorf Pipette(10mL) | 3120 000.089, 10ml | ea | 5 | Eppendorf | 시험분석
55 | Eppendorf Pipette(5mL) | 3120 000.070, 5ml | ea | 5 | Eppendorf | 시험분석
56 | Eppendorf Pipette(1mL) | 3120 000.062, 1ml | ea | 5 | Eppendorf | 시험분석
57 | Eppendorf Pipette(200uL) | 3120 000.054, 200uL | ea | 1 | Eppendorf | 시험분석
58 | Eppendorf Pipetter Tips(200uL) | 0030 073.428, 53mm | 96tip/tray | 2 | Eppendorf | 시험분석
59 | Sample Cup 10ml Test Tube 250 | BLK-0000-01 | 250ea/box | 10 | BLTEC | T-N,T-P
60 | Regent Tube | TRA-G011-01 | ea | 1 | BL Tec | T-N,T-P
61 | TP Resample | TRA-G012-01 | ea | 1 | BL Tec | T-N,T-P
62 | T-N/T-P Resample Fitting | TRA-G003-01 | ea | 1 | BL Tec | T-N,T-P
63 | Connector #Tubing PT19-S.S | 518+0274-01 | ea | 2 | BL Tec | T-N,T-P
64 | Microchip Type UMS-3 (Homogenizer Tip) | TRA-1002-02 | ea | 1 | BL Tec | T-N,T-P
65 | Auto Pipette Tip 1mL | 0030000.919 | 1000ea/box | 3 | Eppendorf | T-N,T-P
66 | Auto Pipette Tip 5mL | 022492080 | 500ea/box | 3 | Eppendorf | T-N,T-P
67 | Wheaton V Vial 5mL | WH.W986279NG | 12ea/pk | 2 | Wheaton | 표준액저장
68 | Filament Assembly | 9300000400 | ea | 1 | Varian | GC/MS 소모품
69 | Capillary Column Nut | 394955100 | ea | 2 | Scion Ins. | GC/MS 소모품
70 | Microliter Syringe | 81265, 500uL | ea | 2 | Hamilton | 표준액조제
71 | Microliter Syringe | 81365, 1000uL | ea | 2 | Hamilton | 표준액조제
72 | Hamilton Syringe | 81416, 2500uL | ea | 2 | Hamilton | 표준액조제
73 | Microliter Syringe | 81530, 5000uL | ea | 2 | Hamilton | 표준액조제
74 | 디스펜서 | 4730351 25ml | ea | 1 | BRAND | 시험분석
75 | 20mL Headspace Vials | 5188-2753 | 100ea/set | 3 | Agilent | GC vial
76 | 20mL Headspace Vials Cap | 5188-2759 | 100ea/set | 3 | Agilent | GC vial
77 | 40ml Vial | 3112-40mlE | 72ea/pk | 3 | QEC | VOCs vial
78 | Silicone Septa | 1F3200-24MM | 100ea/pk | 20 | QEC | VOCs vial
79 | Acrodisc Syringe Filter | 4614 | 50ea/pk | 25 | Pall Corporation | 전처리
80 | Acrodisc Syringe Filters | 4564 | 50ea/pk | 25 | Pall Corporation | 전처리
81 | Glass Magnet Vial Holder | 57270 | ea | 2 | Supelco | 도료VOCs
82 | PP 광구 시약병 | VI.1009.89 | ea | 20 | VITLAB | 도료VOCs
83 | GC/MS 20ml 바이알 | N6356471 | 100ea/pk | 2 | Perkin Elmer | 도료VOCs
84 | GC/MS 20ml 바이알 캡 | N9304146 | 100ea/pk | 2 | Perkin Elmer | 도료VOCs
85 | Detector-Bliz Electron Mult Replacement | N6480101 | ea | 1 | Perkin Elmer | 도료VOCs
86 | Marathon Filament for GC/MS | N6470012C | ea | 1 | Perkin Elmer | 도료VOCs
87 | Kits-SQ8 Headamp | N6480697 | ea | 1 | Perkin Elmer | 도료VOCs
88 | Millex-GV Syringe Unit, 0.22um, PVDF, 33mm | SLGV033RS | 50/pk | 2 | Merck | 도료VOCs
89 | KIT-BLIZ VALVE REF GAS | N6480320 | ea | 1 | Perkin Elmer | 도료VOCs
90 | 20mm Electronic Crimper/Battery | N9304501C | ea | 1 | Perkin Elmer | 도료VOCs
91 | QG.SOL.YN.P.B | ATB131 | 12ea/pk | 1 | (주)이앤씨테크놀로지 | 페놀 분석
92 | GG.SOL.YN.GY.GY | ATB080 | 12ea/pk | 1 | (주)이앤씨테크놀로지 | 페놀 분석
93 | 킴테크 와이퍼 대형 (누런색) | 41300 | 300매/case | 4 | 유한킴벌리 | 일반실험
94 | Bottletop2 Ansim | DK-010TA (3) | ea | 2 | Bottletop | 증류수용기캡
95 | Bottletop2 Ansim 연결어댑터 (38mm) | DK-45238T | ea | 2 | Bottletop | 증류수용기캡
96 | Waste Bottle 말굽통 | DK-10 | ea | 5 | Wastetop | 폐시약용기
97 | 벡셀 9V (네모건전지, 6F22) | 1464859811 | 10ea/pk | 1 | 벡셀 | 유량측정기
98 | 진공여과플라스크 | DU.2120144 | ea | 2 | DURAN | 클로로필-a
99 | Filter Funnnel | 4204 | ea | 2 | Pall | 클로로필-a
100 | 실리콘마개 | DH.S3311 | ea | 2 | Daihan | 클로로필-a
101 | 실리콘마개 | DH.S3312 | ea | 3 | Daihan | 클로로필-a
102 | 원-홀 실리콘마개 | DH.S3405 | ea | 2 | Daihan | 클로로필-a
103 | 원-홀 실리콘마개 | DH.S3406 | ea | 3 | Daihan | 클로로필-a
104 | 증류수통 | 02-963-2C | ea | 2 | Fisher Scientific | 생태독성
105 | 투명/원형 광구병(PET) | K16.KM127 | 12ea/pk | 20 | Daihan | 클로로필-a
106 | GF/C 여지 | 1822-025 | ea | 20 | Whatman | 클로로필-a
107 | 스텐선 시험관 랙 | SL.Rac7052 | ea | 10 | Daihan | 클로로필-a
108 | 빗자루 셋트 | D18.019 | ea | 5 | Daihan | 실험실 청소
109 | 우레탄타원 수세미 | C10.502 | ea | 5 | Daihan | 생태독성
110 | 은사니트 수세미 | C10.505 | ea | 5 | Daihan | 생태독성
111 | 버켓 | Az.BWX104 | ea | 3 | Daihan | 생태독성
112 | 플라이어 | WH.224372 | ea | 3 | Daihan | 유지보수
113 | 플라이어 | WH.224373 | ea | 3 | Daihan | 유지보수
114 | 방향제 | 양키캔들 프래그런스 스피어스 (클린코튼, 170g) | ea | 4 | 양키캔들 | 차량용
115 | 방향제 | 양키캔들 프래그런스 스피어스(레드라즈베리, 170g) | ea | 4 | 양키캔들 | 차량용
116 | 방향제 | 양키캔들 프래그런스 스피어스(블랙코코넛, 170g) | ea | 4 | 양키캔들 | 차량용
117 | 방향제 | 양키캔들 프래그런스 스피어스(세이지앤시트러스, 170g) | ea | 4 | 양키캔들 | 차량용
118 | 오픈형휴지통 다목적 플라스틱 | 오픈형휴지통 쓰레기통 다목적 플라스틱 - 아이보리 | ea | 1 | 쿡스토어 | 실험실 청소
119 | az롱다리통 플라스틱우산통 우산꽂이 휴지통 | B206634953 | ea | 1 | 싸빅 | 실험실 청소
120 | 지퍼백 | 18cm*20cm | ea | 20 | _ | 토양시료채취
121 | 비이커 | DU.2110617 | 10ea/pk | 10 | DURAN | 생태독성
122 | 비이커 | DU.2110654 | 10ea/pk | 5 | DURAN | 생태독성
123 | 책꽂이 | 카파맥스 책꽂이 4단(K91091) | ea | 1 | 카파맥스 | 사무용품
124 | 경도/잔류염소 큐벳과 캡 | HI-731331 HI-731335N Caps | 4ea/box | 10 | Hanna | 경도/잔류염소
125 | 피펫필러 | WI.3965000 | ea | 5 | Witeg | 생태독성
126 | LDPE 증류수 세척병(광구세척병) | VI. 1351.81 | ea | 5 | VITLAB | 실험용
127 | Dionex™ IonPac™ AS16 IC Column | 55376 | ea | 1 | Dionex | IC
128 | Dionex™ IonPac™ AS19 IC Column | 62885 | ea | 1 | Dionex | IC
129 | Standard Bore Guard(AS 16) | 55377 | ea | 1 | Dionex | IC
130 | Standard Bore Guard(AS 19) | 62887 | ea | 1 | Dionex | IC
131 | Suppressor | 88666 | ea | 1 | Dionex | IC
132 | Reaction Cuvettes | 396-5003-100 | 60/pk | 1 | Alliance | Smart chem
133 | 무공해 플라스틱 실린지 | N7.A10 | 100ea/pk | 30 | Norm-ject | 일반실험
134 | Nylon Syringe Filters,실린지 필터 | C1.SN45.25 | 100ea/pk | 20 | Chmlab | 일반실험
135 | PTFE 마그네틱바 | CW.001.525Y | ea | 10 | Cowie | 일반실험
136 | 마그네틱바 세트 | SL.Sti4001 | set | 1 | Cowie | 일반실험
137 | 스파츄라스푼 | HA.HSN135.21 | ea | 10 | Hammacher | 일반실험
138 | 다용도부품박스 | B3.702 | ea | 5 | Brain | 일반실험
139 | pp경제형 투명파우더 펀넬 | SL.Fun3022 | ea | 50 | SciLab-brand | 일반실험
140 | 니트릴 장갑 | UN.PSXXS2 | pk | 20 | Uni Gloves | 일반실험
141 | 글러브박스홀더 | SL.Sta7030 | ea | 3 | SciLab-brand | 일반실험
142 | 숨쉬는 방수밴드 | 3M.02.5002 | pk | 20 | 3M | 일반실험
143 | Micro Strip Label | CL.1146442 | roll | 1 | Tubee's | 일반실험
144 | 향균면봉 | DH.SW01007 | pk | 10 | Daihan | 일반실험
145 | 전동드릴 배터리 | HPY-SC1.5 (2 607 337 290) | ea | 1 | BOSCH | 전동드릴
146 | 전동드릴 | DCD778N | ea | 1 | DEWALT | 전동드릴
147 | 전동드릴 드라이버 세트 | DT71702-QZ | ea | 1 | DEWALT | 전동드릴
148 | 전동드릴 드라이버 세트 | DT7918-QZ | ea | 1 | DEWALT | 전동드릴
149 | 전동드릴 배터리 | DCB182 | ea | 1 | DEWALT | 전동드릴
150 | 나사못 세트 | SMZ-1 | 500ea/pk | 1 | SWISS MILITARY | 실험실 유지보수
151 | 나사못 세트 | SMZ-3 | 500ea/pk | 1 | SWISS MILITARY | 실험실 유지보수
152 | 콘크리트못 세트 | SMZ-4 | 500ea/pk | 1 | SWISS MILITARY | 실험실 유지보수
153 | 클립 리무버 | CLR3011S | ea | 1 | TONE | 시험분석
154 | 클립 리무버 | 5PCS SK-18R1902 | ea | 1 | SK Auto Tool | 시험분석
155 | 멀티탭 | T형 스위치 어댑터 3구(16A) | ea | 10 | ㈜펄스일렉트로닉스 | 시험분석
156 | 멀티탭 | L자형 스위치 어댑터 2구(16A) | ea | 10 | ㈜펄스일렉트로닉스 | 시험분석
157 | 멀티탭 | USB충전 멀티탭 1구(16A) | ea | 10 | ㈜펄스일렉트로닉스 | 시험분석
158 | 멀티탭 | 절전형 개별스위치 4구(16A) PM04_1.5m | ea | 10 | ㈜펄스일렉트로닉스 | 시험분석
159 | 멀티탭 | 절전형 개별스위치 4구(16A) PM04_4.5m | ea | 10 | ㈜펄스일렉트로닉스 | 시험분석
160 | Pump Drive, sve, ICS3/5 | 62060 | ea | 1 | Dionex | IC
161 | Dionex™ OnGuard™ II Ag Cartridge | 82762 | 12ea/pk | 25 | Dionex | IC
162 | Dionex™ OnGuard™ II Ba Cartridge | 82763 | 12ea/pk | 15 | Dionex | IC
163 | Sample Cup(4ml) | 127-0018-01 | 1000ea/pk | 2 | Alliance | Smart chem
164 | 뚜껑회전형 휴지통, square type | D18.023 | ea | 5 | Daihan | 일반실험
165 | 박스테이프 | 3M.02.6101 | 5ea/pk | 10 | 3M | 일반실험
166 | 방진마스크 | 3M.03.5083 | 10ea/pk | 20 | 3M | 일반실험
167 | 방진마스크 | 3M.03.5084 | 10ea/pk | 20 | 3M | 일반실험
168 | 주방수전 | CONO.N1019/005K | ea | 2 | 세븐워터 | 일반실험
169 | Water Bath | J-BS3D | ea | 1 | JISICO | COD
170 | ASSY, RCTN COIL, 375UL, UNPOT | 43700 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
171 | MANIF, 3-WAY, .031, 10-32, P1 | 48227 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
172 | CarboPac PA1 Analytical Column, 4x250mm | 35391 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
173 | CarboPac PA1 Guardl Column, 4x250mm | 43096 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
174 | EGC Ⅲ MSA Cartridge, Analytical | 74535 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
175 | Tubing, ASSY, PK, .010ID, 20FT | 52307 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
176 | Tubing, PK, .020ID, 20FT | 52308 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
177 | Tubing, PK, .030ID, 20FT | 52304 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
178 | FTG, NUT, FLNGLS, 1/4-28x1/16 PK | 52230 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
179 | FTG, FER, FLNGLS, +LK 1/16 PK | 52231 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석
180 | CR-CTC Ⅱ | 66262 | ea | 1 | Thermo Fisher | Bromate분석