## 초자류
□ 초자류
번호 | 품명 | Catalog NO. | 단위 | 주문수량 | 제조회사 | 용도
1 | 0.45um 막여과지 | AD.A045A047A | 100ea/pk | 5 | DAIHAN | Cr6+ (전처리)
2 | 유리깔대기 | 145535 | 10ea/pk | 3 | BRAND | Cr6+ (전처리)
3 | Filter papers(40) | 1440-110 | 100ea/box | 20 | Whatman | 중금속
4 | 지퍼백 | 18cm*20cm | pk | 100 | ㈜크린랲 | 토양시료채취
5 | Centrifuge Tubes(15ml) | 114823 | 250ea/1pk | 3 | Brand | 중금속분석(시료)
6 | Centrifuge Tubes(50ml) | 114822 | 250ea/pk | 5 | Brand | 중금속(전처리시료)
7 | Nickel Sampler Cone (Nickel, CRI Purge) | 9910135900 | ea | 1 | Bruker | ICP-MS(부대용품)
8 | Nickel Skimmer Cone (Nickel, CRI) | 9910121200 | ea | 1 | Bruker | ICP-MS(부대용품)
9 | Scott‐type spraychamber (glass) | 2010101000 | ea | 1 | Bruker | ICP-MS(부대용품)
10 | Micromist Low Flow Nebulizer | 2010126000 | ea | 1 | Bruker | ICP-MS(부대용품)
11 | Spraychamber o‐ring kit | 9910129600 | pk | 1 | Bruker | ICP-MS(부대용품)
12 | RF coils (complete interlaced set + fittings | 110749090 | ea | 1 | Bruker | ICP-MS(부대용품)
13 | Burgener PEEK MIRA MIST Nebulizer | N0775330 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8300(부대용품)
14 | Quartz Torches | NO780130 | ea | 3 | Perkin Elmer | Optima 8300(부대용품)
15 | Cyclonic Spray | NO776052 | ea | 2 | Perkin Elmer | Optima 8300(부대용품)
16 | Quartz Sample Boats | MKD003 | 10ea/set | 2 | Milestone | 수은분석기
17 | 스텐선 시험관 랙 | DH. KA1133, 32*40h | ea | 10 | DAIHAN | 중금속
18 | 정전기방지 토시 | AS7.651.01 | ea | 5 | As One | 중금속
19 | 오토피펫 | 3120 000.089, 10ml | ea | 2 | eppendorf | 시험분석
20 | 오토피펫 | 3120 000.070, 5ml | ea | 2 | eppendorf | 시험분석
21 | 오토피펫 | 3120 000.062, 1ml | ea | 2 | eppendorf | 시험분석
22 | Pipetter Tips | 0030 000.765 | 2x100/pk | 10 | Eppendorf | 시험분석
23 | Pipetter Tips | 0030 000.978 | 5x100/pk | 10 | Eppendorf | 시험분석
24 | Pipetter Tips | 0030 000.919 | 2x500/pk | 10 | Eppendorf | 시험분석
25 | 디스펜서 | 4730341 10ml | ea | 2 | BAND | 시험분석
26 | 디스펜서 | 4730351 25ml | ea | 2 | BAND | 시험분석
27 | 디스펜서 | 4730361 50ml | ea | 1 | BAND | 시험분석
28 | 크리넥스 수&수 | Y2.05270 | 5ea/PK | 20 | 크리넥스 | 토양전처리
29 | 글라스비드 2.2mm | SI.5004 | bottle | 1 | SiLiBeads | 불소증류
30 | SMA Tube SMG, 250mL | 12-0321 | ea | 20 | Gerhardt GmbH | 중금속 전처리
31 | Cooling Trap SMF(흡수용기) | 12-0320 | ea | 10 | Gerhardt GmbH | 중금속 전처리
32 | CSB/SMA condensers SMK | 12-0322 | ea | 2 | Gerhardt GmbH | 중금속 전처리
33 | 세척제 | 26MINERALACID | 10Kg | 3 | deconex | 초자세척용
34 | 세척제 | 22LIQ | 12kg | 3 | deconex | 초자세척용
35 | 보쉬-비트세트 | X-line 50 PCS | 1/pk | 1 | BOSCH | 공구함
36 | 보쉬-비트세트 | 100Pcs POUCH Bag | 100ea/pk | 1 | BOSCH | 공구함
37 | 송월타올 | 75cm X 40cm, 국산고급 | ea | 100 | 송월타올 | 실험대 청소
38 | DURACELL (AA) 건전지 | DURACELL, AA | 2ea/pk | 100 | 한국피앤지 | 기기소모
39 | DURACELL (AAA) 건전지 | DURACELL, AAA | 2ea/pk | 100 | 한국피앤지 | 기기소모
40 | 손 세척제 | o3.575268 | ea | 20 | oxy | 기타
41 | 노란 고무장갑 | 목 짧은것 | pair | 200 | 크린랩 | BOD/COD
42 | 자바 유성 매직 | 둥근닙2.0mm, 검정색 | ea | 20 | 자바 | BOD/COD
43 | UV-Cell | HE.114.QS10 | ea | 3 | Daihan | UV장비부대품
44 | 코니칼튜브 | J1.T111.500 (50.0/2.5ml) | 250ea/bx | 3 | eppendorf | 페놀, 시안 분석
45 | 알루미늄 은박지컵(대) | 70u*87*61*67mm | 500ea/pk | 1 | 롯데알미늄 | 도료VOCs
46 | 플라스틱 시린지 | H13.SYS010 | 100ea/pk | 3 | Daihan | 도료VOCs
47 | 만능형 바이알 랙 | SL.Rac3094 | ea | 5 | SciLab-brand | 도료VOCs
48 | Microliter Syringe | 80366, 701N 10ul SYR | 6ea/pk | 5 | Hmilton | 도료VOCs
49 | Glass Magnet Vial Holder | 57270 | ea | 5 | Supelco | 도료VOCs
50 | Luer Glass Tip | 7.102-37 (Fortuna Optima) | ea | 100 | Fortuna | 도료VOCs
51 | Baskets (스테인레스 시험관 망) | KA.22-80 (30X30X30cm) | ea | 3 | 고려에이스 | 시안 분석
52 | 절전4구 멀티탭 | W3.64130.3 | ea | 10 | 대한 | 실험분석
53 | PUMP TUBE-FLOW R. ORN/GRN | 178-3748-04 | 12/pk | 3 | BL Tec | T-N,T-P
54 | PUMP TUBE-FLOW R. ORN/YEL | 178-3748-05 | 12/pk | 3 | BL Tec | T-N,T-P
55 | PUMP TUBE-FLOW R. ORN/WHT | 178-3748-06 | 12/pk | 1 | BL Tec | T-N,T-P
56 | PUMP TUBE-FLOW R. BLK/BLK | 178-3748-07 | 12/pk | 1 | BL Tec | T-N,T-P
57 | PUMP TUBE-FLOW R. ORN/ORN | 178-3748-08 | 12/pk | 1 | BL Tec | T-N,T-P
58 | PUMP TUBE-FLOW R. WHT/WHT | 178-3748-09 | 12/pk | 2 | BL Tec | T-N,T-P
59 | PUMP TUBE-FLOW R. RED/RED | 178-3748-10 | 12/pk | 2 | BL Tec | T-N,T-P
60 | PUMP TUBE-FLOW R. GRY/GRY | 178-3748-11 | 12/pk | 3 | BL Tec | T-N,T-P
61 | PUMP TUBE-FLOW R. BLU/BLU | 178-3748-13 | 12/pk | 4 | BL Tec | T-N,T-P
62 | PUMP TUBE-FLOW R. GRN/GRN | 178-3748-14 | 12/pk | 2 | BL Tec | T-N,T-P
63 | PUMP TUBE-FLOW R. PUR/BLK | 178-3748-16 | 12/pk | 2 | BL Tec | T-N,T-P
64 | Coil Cadmium | 165-0301-03 | ea | 4 | BL Tec | T-N,T-P
65 | Colorimeter Lamp | 169 +B143-01 | ea | 1 | BL Tec | T-N,T-P
66 | Disposable Al Dish | D-70-100 | 100ea/box | 5 | Korea Ace Scientific | 수분측정
67 | 오토피펫(0.5~5 mL) | 3120 000.070, 5ml | ea | 1 | Eppendorf | 시험분석
68 | Auto pipette tip 5mL | 022492080 | 500ea/box | 4 | Eppendorf | 오토피펫 팁
69 | Auto pipette tip 1mL | 0030000.919 | 1000ea/box | 2 | Eppendorf | 오토피펫 팁
70 | Regent tube | 178-4061-01 | 20/pk | 2 | BL Tec | T-N,T-P
71 | Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode | 8102BNUWP | ea | 6 | Thermo Fisher | pH 측정
72 | 2mL Glass Vials | 5182-0715 | 100ea/pk | 10 | Agilent | GC/Vial
73 | Micro ECD Mixing Liner | G2397-20540 | ea | 1 | Agilent | GC/ECD
74 | Micro ECD Makeup Adapter | G2397-80520 | ea | 1 | Agilent | GC/ECD
75 | Purge&Trap Condensate | 14-9895-220 | ea | 2 | Agilent | GC/P&T
76 | 40ml Vial | 3112-40mlE | 72ea/pk | 5 | QEC | DIOXANE
77 | Microliter Syringe | 80366, 701N 10ul SYR | 6ea/pk | 1 | Hamilton | 표준액조제
78 | Microliter Syringe | 80230, 25uL | ea | 5 | Hamilton | 표준액조제
79 | Microliter Syringe | 81065, 100uL | ea | 2 | Hamilton | 표준액조제
80 | Funnels(분액여두) | DU.2429401 | ea | 3 | Duran | n-Hexane 추출
81 | Funnels(분액여두) | DU.2429402 | ea | 5 | Duran | n-Hexane 추출
82 | Funnels Stopper(분액여두) | DU.2920409 | 10ea/pk | 1 | Duran | n-Hexane 추출
83 | 알루미늄 은박컵 | 은박컵 프리미엄 | 10ea/pk | 20 | 롯데알미늄 | n-Hexane
84 | 디스펜서 | 4730351 25ml | ea | 3 | BAND | 시험분석
85 | 디스펜서 | 4730361 50ml | ea | 2 | BAND | 시험분석
86 | 콜크링써포트 | DH.KA0044 | ea | 10 | DAIHAN | PCB
87 | Wash Bottle | SN-62305-20 | ea | 10 | Cole Parmer | 유기용매 저장
88 | 니트릴장갑 | #N192, Medium | 200매/pk | 4 | High-Five | 일반실험
89 | 니트릴장갑 | HF.N193, Large | 100매/pk | 4 | High-Five | 유기전처리
90 | 절전 멀티탭 | W3.64140.2 | ea | 10 | DAIHAN | 유기전처리
91 | 절전 멀티탭 | W3.64140.3 | ea | 10 | DAIHAN | 유기전처리
92 | 킴테크 와이프올(L25 와이퍼대형) | 41300 | 300매/carton | 3 | 유한킴벌리 | 기타
93 | 킴테크 와이프올(L25 와이퍼중형) | 41306 | 200매/carton | 3 | 유한킴벌리 | 기타
94 | 킴테크 사이언스 소형(흰색) | 41112 | 60box/pk | 3 | 유한킴벌리 | 일반실험
95 | 킴테크 사이언스 중형(흰색) | 41117 | 30box/pk | 3 | 유한킴벌리 | 일반실험
96 | 킴테크 와이퍼 대형 | 42023 | 200매/case | 2 | 유한킴벌리 | 기타
97 | Van don Water Sample Messenger | Messenger Split Standard SS, 11ounce | ea | 2 | Wildco | 시료채수
98 | Free-Chlorine Portable Photo-Meter | HI 96701C | set | 1 | HANNA instruments | 잔류염소
99 | Auto pipette | 704782 | /box | 3 | BRAND | 미생물
100 | Stainless steel ioculating loops (스텐 접종 루푸) | us.5460 | ea | 5 | Usbeck | 미생물
101 | 페트리디쉬(일회용멸균) | 10050 | 500ea/box | 6 | SPL | 미생물
102 | 페트리디쉬(일회용멸균) | 10090 | 500ea/box | 4 | SPL | 미생물
103 | S-Pak Membrane Filter | HAWG047S6 | 600ea/box | 4 | Millipore | 미생물
104 | 마그네틱 리트리버 | CW.004.1300 | ea | 50 | Cowie | 미생물
105 | 비이커 | DU.2110641 | ea | 2 | Duran | 미생물
106 | Chempette Digital Repetitive Dispensers | RZ-07848-40 | ea | 2 | Cole-Parmer | 미생물
107 | 커버글라스/여과지용 핀셋 | US.3110 | ea | 5 | Usbeck | 미생물
108 | CO2 Absorber 500ml | 630-00999 | ea | 1 | Dong-il Shimadzu | TOC
109 | Halogen scrubber | 630-00992 | ea | 1 | Dong-il Shimadzu | TOC
110 | Platinum Catalyst | 638-60202-01 | ea | 1 | Dong-il Shimadzu | TOC
111 | Combustion Tube | 638-41323 | ea | 1 | Dong-il Shimadzu | TOC
112 | 시료분석바이얼(40mL Vial) | 038-00158-01 | 72ea/set | 3 | Dong-il Shimadzu | TOC
113 | COOLER, FHC-03EX | 638-59180-01 | ea | 1 | Dong-il Shimadzu | TOC
114 | MOTOR ASSY 8-Port VALVE | 638-67070 | ea | 2 | Dong-il Shimadzu | TOC
115 | MICRO SYRINGE, W/THREAD | 638-59296 | ea | 1 | Dong-il Shimadzu | TOC
116 | GF/C | WM.1822047 | 100ea/pk | 20 | Whatman | SS
117 | 은박접시 | 07.은박도시락 SK-10 | 10ea/pk | 3 | 신광은박 | SS
118 | Autoclave indicator tape | ART.01052-00 | ea | 5 | Kartell | 대장균
119 | 휴지통 | A529349507 | ea | 1 | 리빙파크 | 대장균
120 | 마법의 청소박사(1714)원통형 | 청소박사1714(150매) | ea | 30 | 유한그린텍 | 기타
121 | HDPE Biohazard-bags | Y6.B003 | 50ea/pk | 4 | 와이엔케이 | 기타
122 | 250mL 메스실린더 | WI. 3715025 | ea | 2 | DAIHAN | 기타
123 | 핀셋 | BC. 1001 | ea | 2 | DAIHAN | 기타
124 | 라벨테이프 | BE. F13463.0075(흰색) | ea | 10 | DAIHAN | 기타
125 | 라벨테이프 | BE. F13463.2075(노란색) | ea | 10 | DAIHAN | 기타
126 | 라벨테이프 | BE. F13463.3075(초록색) | ea | 10 | DAIHAN | 기타
127 | 라벨 디스펜스 | SL. Dis8012 | ea | 2 | DAIHAN | 기타
128 | Sample metal boat(40ea/pk) | MKD010 | pk | 1 | Milestone | 유기물 분석
129 | Ceramic pipe with PTFE coating and sealing | MKM033 | ea | 1 | Milestone | 유기물 분석
130 | Membrane Kit-1MIL TEFLON | 5906 | 6ea/kit | 3 | Y S I | BOD 전극 Cap
131 | BOD Probe, Self-stirring, 5ft cable | 5010 | ea | 2 | Y S I | BOD 전극 Probe
132 | BOD Probe, Reconditioning kit | 5238 | ea | 3 | Y S I | BOD 전극 Probe
133 | 분액깔때기(Separatory Funnels), 1L | DH.GL230184 | ea | 10 | DURAN | 유기물 분석
134 | Receiving Flask, 500mL | SL.GL22064 | ea | 10 | Pyrex | 유기물 분석
135 | Receiving Flask, 250mL | SL.GL22063 | ea | 10 | Pyrex | 유기물 분석